За июль 2024 года районной мобильной группой обследовано 10 организаций, выявлено 102 нарушения.

Анализ рекомендаций, выданных организациям по результатам работы мобильной группы показал, что наиболее часто устанавливаются следующие однотипные нарушения:

на эксплуатируемых стеллажах отсутствуют надписи о предельно допустимой нагрузке на каждый уровень (полку);

не обеспечено исправное состояние средств пожаротушения;

на грузовых тележках отсутствуют табличка (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации;

на территориях организаций находятся самодельные неинвентарные деревянные лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы;

отсутствуют защитные плафоны на светильниках;

не упорядочено хранение уборочного инвентаря.