Госэнергогазнадзор напоминает о риске отравления угарным газом
Из года в год в период отопительного сезона происходят несчастные случаи, связанные с использованием газа в быту, в том числе и отравление угарным газом.
При сжигании газового топлива выделяются продукты горения, которые отводятся в специально предназначенные дымовые каналы. Если тяга в канале отсутствует или не устойчива, то продукты горения от газовых приборов могут попадать в жилые помещения.
Период снижения температуры наружного воздуха влечет за собой необходимость пристального внимания к техническому состоянию дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах с отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием, так как в этот период имеется высокая опасность обмерзания оголовков указанных каналов, что может повлечь за собой нарушения процессов дымоудаления и вентиляции жилых помещений, и привести к отравлению граждан угарным газом.
В соответствии с требованиями Правил пользования газом в быту, в зимнее время не реже одного раза в месяц, и в период резкого понижения температуры наружного воздуха необходимо осматривать оголовки дымоходов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.
При обнаружении их обмерзания – незамедлительно предпринимать меры по их очистке.
Следует помнить, что дымовые и вентиляционные каналы должны быть выведены выше конструкций дома, расположенных в непосредственной близости к ним.
При их нахождении ниже указанных конструкций создается ветровой подпор, который может привести к обратной тяге, что также несет угрозу отравления угарным газом.
В одноквартирных и блокированных жилых домах граждане обязаны ежегодно до начала отопительного периода привлекать специализированную организацию для проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, с целью предотвращения нарушения условий их эксплуатации и исключения попадания в зону ветрового подпора.
В случае не обеспечения по тем или иным причинам указанной проверки, сложившиеся в настоящее время погодные условия требуют от граждан принятия незамедлительных мер по ее проведению.
В целях предотвращения возможности отравления угарным газом при эксплуатации отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования, следует соблюдать следующие меры безопасности:
- обеспечьте установку автономных сигнализаторов угарного газа в помещениях с отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием. Такой прибор оповестит световым и звуковым сигналом в случае появления угарного газа в воздухе, позволит своевременно отключить газовое оборудования и избежать несчастного случая;
- в случае возникновения неисправностей в газовом оборудовании не допускайте его использование и обратитесь в обслуживающую по договору организацию для проведения ремонтных работ. При отсутствии тяги в дымовом и вентиляционном канале (или при обратной тяге) также не допускайте использование газового оборудования до устранения неисправностей;
- перед каждым включением газоиспользующего оборудования обеспечьте приток свежего воздуха, а также проверьте наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах;
- не допускайте к пользованию отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием детей до 14 лет, недееспособных лиц, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;
- не допускайте использования помещений с установленным в нем газовым оборудованием для сна.
В холодный период года, в период резкого понижения температуры наружного воздуха запрещается использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи.
При возникновении запаха газа перекройте все краны на газовом оборудовании и кран перед ним, откройте окна для проветривания, покиньте загазованное помещение и немедленно обратитесь в аварийную службу по телефону 104. При этом не допускайте пользования огнем, курения, включения и отключения электроосвещения и электроприборов, так как малейшая искра в загазованном помещении может привести к взрыву и пожару.
Помните, соблюдение правил пользования газом в быту - это осознанный выбор каждого гражданина, который позволит избежать несчастных случаев.
